## Slide 3: KNX National Group Denmark
Brancheorganisation for producenter, distributører,
rådgivere og leverandører af KNX i Danmark.

## Slide 4: KNX National Group Denmark
Brancheorganisation for producenter, distributører,
rådgivere og leverandører af KNX i Danmark.

## Slide 5: Dagsorden
Introduktion
Hvorfor er der brug for integration med BMS
Udfordringen med de mange systemer
Effektiv og konstruktiv løsning
BMS og KNX med Niagara, hvordan gør vi
Fælles opsummering

## Slide 6: Dagsorden
Introduktion
Hvorfor er der brug for integration med BMS
Udfordringen med de mange systemer
Effektiv og konstruktiv løsning
BMS og KNX med Niagara, hvordan gør vi
Fælles opsummering

## Slide 7: KNX og BMS integration 30 OKTOBER 2024
Johnny Roager - Projektleder | BMS/CTS/IBI Arkitekt

## Slide 8: Jeg er
KNX Konvertit

## Slide 9: Teknik CV
Helvar Distributør
Kemp & Lauritzen A/S
Prolon ApS
Siemens A/S
Belimo A/S
WAGO A/S
FlowCon International
Hoffmann A/S
Projektsalg belysning og LonWorks
Afdelingsleder IBI: LonWorks og KNX Projektsalg IBI på LonWorks Siemens Building Technology
Projektsalg HVAC komponenter Projektingeniør Bygningsautomation Global OEM Sales Manager PICV
Projektleder Salg BMS/IBI Niagara – KNX med flere

## Slide 10: Dagsorden
Introduktion
Hvorfor er der brug for integration med BMS
Udfordringen med de mange systemer
Effektiv og konstruktiv løsning
BMS og KNX med Niagara, hvordan gør vi
Fælles opsummering

## Slide 12: Bygningsreglementet 18 Krav til byggeriet
§260 Energi til opvarmning, ventilation, køling,
varmt brugsvand
og
belysning
pr. m² opvarmet etageareal højst være
41,0 kWh/m² pr. år, tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.
§295 I nye bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over 290 kW
skal
der
installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg.
§295 I eksisterende bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over 290
kW
skal der installeres bygningsautomatik til styring
af de tekniske anlæg,
hvis det er teknisk gennemførligt og
rentabelt, jf. § 275.
Installationen skal være gennemført inden udgangen af 2025.
§275 Ombygninger, hvor
årlig besparelse gange levetid divideret med investering er større end 1,33
, er rentable. I tilfælde af,
ikke er rentable
at ombygninger ,
skal der foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet
. I tilfælde af, at en ombygning
ikke er rentabel, skal det undersøges, om en mindre ombygning er rentabel.

## Slide 13: Bygningsreglementet 18 Hvordan fortolkes det så
§275 Ombygninger, hvor årlig besparelse gange levetid divideret med investering er større end 1,33, er rentable. I tilfælde af, at ombygninger ikke er rentable, skal der foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet. I tilfælde af, at en ombygning ikke er rentabel, skal det
undersøges,
om en mindre ombygning er rentabel.
Hvordan skal vi så tolke dette

## Slide 14: Bygningsreglementet 18 Tolkning af mindre renoverings model 1

## Slide 15: Bygningsreglementet 18 Tolkning af mindre renoverings model 2

## Slide 16: Bygningsreglementet 18 Vejledning om energiforbrug – 9.6 Krav til bygningsautomatikken
For at bygningsautomatikken opfylder kravene i § 295 stk. 3 skal den overholde følgende krav:
Et fælles eller flere separate systemer for bygningsautomatik:
Kravene til bygningsautomatikken kan opfyldes med et eller flere it-baserede systemer, som tilsammen
dækker funktionerne angivet i § 295 stk. 3. Hvis der er flere systemer, skal der være
automatisk
dataudveksling mellem systemerne og alle bygningsautomatikkens funktioner, indstillinger og
indreguleringer skal kunne
betjenes fra den samme enhed fx en pc
CTS-anlæg med alle funktionerne
Det kan så være alt fra et inkluderet til en konstellation af fx
individuelle automatik på de enkelte anlæg med fuld datadeling
Bygningsautomatikken skal omfatte alle de parametre, styringer og reguleringer, der håndterer
energitilførslen, energieffektiviteten, det termiske indeklima (herunder udluftning, mekanisk og
naturlig ventilation og automatisk styret solafskærmning), luftkvaliteten og
belysningen
i bygningen og
de enkelte rum

## Slide 20: DS’erne
DS 447 Ventilation i bygninger
DS 12464 Lys og Belysning
Vejledninger:
SBi-anvisning 220, Lysstyring
At-vejledning A.1.5-1
Vejledning om kunstig belysning på faste
arbejdssteder
DS 469 Varmeanlæg

## Slide 21: Molio C213 del 7 HVAC

## Slide 23: Molio C213 del 7 Lys og belysning

## Slide 24: Eksempel på BMS skærmbillede

## Slide 25: Funktionsafprøvning

## Slide 26: Funktionsafprøvning belysning, kæphest
Belysningsarmaturer
Lys
Lys
Lys
Belysningsstyring
Belyst område, kan anlæg lyse nok
Belyst område, styres lyset korrekt
Funktionsafprøvning 1
Funktionsafprøvning 2

## Slide 27: Autonome / Stand-Alone anlæg
•
I forhold til tidligere og som beskrevet i BR18, er det ikke muligt at have autonome systemer uden data deling og visualisering

## Slide 28: Dagsorden
Introduktion
Hvorfor er der brug for integration med BMS
Udfordringen med de mange systemer
Effektiv og konstruktiv løsning
BMS og KNX med Niagara, hvordan gør vi
Fælles opsummering

## Slide 29: De mange tekniske løsninger
DMX

## Slide 30: Teknologier som er designet til lokal integration:
DMX

## Slide 31: Teknologier som typisk bruges til integration i DK
DMX

## Slide 32: Teknologier som Hoffmann typisk bruger til integration:

## Slide 33: Dagsorden
Introduktion
Hvorfor er der brug for integration med BMS
Udfordringen med de mange systemer
Effektiv og konstruktiv løsning
BMS og KNX med Niagara, hvordan gør vi
Fælles opsummering

## Slide 34: Effektiv og konstruktiv løsning
Kosteffektivt
  Hardware
  Produktion (udførsel)
  Programmering
Designet til integration
  Teknologier som er standarder eller 100% åbne teknologier
Klare og konkrete entrepriser
  Klare entreprisegrænser

## Slide 35: Kosteffektivt
Mange leverandører og fin konkurrence på hardware
Effektivt at designe med standardiseret
Gennemprøvet hardware og software løsninger

## Slide 36: Standarder
KNX er standard ISO/IEC 14543-3
  National EN 50090
DALI-2 er standard ISO/IEC 62386
BACnet er standard ISO/IEC 16484-5
  Nationale ANSI/ASHRAE 135-1995

## Slide 37: Certificering af komponenter.
KNX enheder certificeres af KNX akkrediterede test laboratorier.
DALI enheder certificeres efter DALI 2 standarden
BACnet enheder certificeres af BACnet Testing Laboratories (BTL)

## Slide 38: Effektiv og konstruktiv løsning

## Slide 39: Dagsorden
Introduktion
Hvorfor er der brug for integration med BMS
Udfordringen med de mange systemer
Effektiv og konstruktiv løsning
BMS og KNX med Niagara, hvordan gør vi
Fælles opsummering

## Slide 40: Tekniske Ecosystemer 1
Eller
Abonnement
DALI-2
Master spørger sekventielt
Kun hvis noget sker
Peer 2 Peer
IBI anlæg
Polling og
scanning
BMS CTS
anlæg Som Niagara
BACnet
KNX

## Slide 41: Tekniske Ecosystemer 2
Abonnement
Master spørger sekventielt
Kun hvis noget sker
Peer 2 Peer
KNX IBI anlæg
Polling
BMS CTS
anlæg
BACnet
KNX
Protokol Gateway som SpaceLYnx
Hvordan så

## Slide 42: Udveksling af data, integration
Protokol Gateway
KNX system udføres separat
Enterprise grænse til BMS er løst
ETS database importeres
Der ”snuses” på KNX linjerne
Auto TAG kommer med over
BMS system udføres separat
Enterprise grænse til IBI løst
TAG kommer med over
Der kommunikeres på BACnet
Niagara undercentral
Visualiseres på BMS skærm

## Slide 43: KNX ETS projekt, eksport

## Slide 44: Protokol Gateway

## Slide 45: Gateway Import

## Slide 46: Niagara BMS

## Slide 47: Almindeligt BACnet

## Slide 49: Dagsorden
Introduktion
Hvorfor er der brug for integration med BMS
Udfordringen med de mange systemer
Effektiv og konstruktiv løsning
BMS og KNX med Niagara, hvordan gør vi
Fælles opsummering

## Slide 50: Fælles opsummering

## Slide 51: Tak for nu
Tak for opmærksomheden